Příloha č. 1.b. sdělení odboru odpadů MŽP ke zpracování seznamů zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci:

Způsob vyplňování formuláře „SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle § 27 odst. (9) zákona“

Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

LIST Č. 1 - SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle § 27 odst. (9) zákona – identifikace subjektu

Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) nebo provozovatele zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci.

Seznam zasílá – křížkem (znakem X) označte správnou možnost. Pokud je vlastník (držitel) totožný s provozovatelem, zaškrtne se pouze „vlastník (držitel).“

Subjekt - uvede se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

IČ - uvede se identifikační číslo organizace (pokud bylo přiděleno). Když má organizace IČ o méně než osmi číslicích, doplní se zleva nuly na celkový počet míst.

Obec, okres – uvede se název obce (okresu), kde firma sídlí.

Kód obce, okresu - uvede se kód obce či okresu, na jehož území se sídlo subjektu nachází, podle Číselníku obcí České republiky (klasifikace územních statistických jednotek každoročně vydávaná Českým statistickým úřadem). Číselníky městských částí, správních obvodů atp. jsou pro potřeby této evidence PCB irelevantní (např. kód obce Praha je 554782 a to pro všechny městské části (obvody), kód okresu Hlavní město Praha je CZ0100).

Ulice, PSČ, telefon, e-mail - uvede se přesná a úplná adresa a kontakt.

Pověřená osoba – rozumí se zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB.

Za správnost – údajů ručí a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele) nebo provozovatele.

LIST Č. 2 - SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle § 27 odst. (9) zákona – seznam zařízení

Obsahuje seznam zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci. Rozumí se zařízení s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem PCB, např. olejové transformátory, kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou, hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti a podobně).

IČ subjektu – viz. LIST Č. 1

Zařízení – zařízení s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem PCB (§ 26 písm. b) zákona)

Mateřské zařízení – zařízení, na které se nevztahuje vedení evidence podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, a to takové, které obsahuje jedno nebo více dílčích zařízení (§ 26 písm. b) zákona) s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahujících provozní kapalinu s obsahem PCB.

Samostatná nebo dílčí zařízení jsou:

- samostatná zařízení s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem PCB (§ 26 písm. b) zákona)

- dílčí zařízení (§ 26 odst. (6) zákona) s objemem náplně menším než 5 litrů a obsahující provozní kapalinu s obsahem PCB, která jsou:

- technologicky spojená v jednom zařízení mateřském (nejčastěji kondenzátory v kondenzátorové baterii, motoru nebo rozvaděčové skříni), nebo

- součástí jiného zařízení (např. zářivky ve veřejném osvětlení).

Počet samostatných nebo dílčích zařízení – uvede se počet takovýchto zařízení jednoho druhu, která plánuje vlastník (držitel) nebo provozovatel vyřadit ve stejném termínu a odstranit stejným způsobem.

Kód – uvede se kód druhu zařízení nebo způsobu výskytu PCB podle následující tabulky.

| Objekt: | Kód: |
| --- | --- |
| Elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou: |  |
| Výkonový transformátor | 10 |
| Tlumivka (indukční cívka s jádrem) | 11 |
| Reaktor (indukční cívka bez jádra) | 12 |
| Transformátor elektrofiltru (odlučovač) | 13 |
| Průchodka | 14 |
| Přepínač odboček (v transformátoru) | 15 |
| Přístrojový (měřící) transformátor napětí (PTN) | 16 |
| Přístrojový (měřící) transformátor proudu (PTP) | 17 |
| Přístrojový (měřící) transformátor kombinovaný (PTK) – napětí + proud | 18 |
| Kondenzátor s kapalným dielektrikem (DZ) | 20 |
| Kondenzátorová baterie (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů | 21 |
| Motor (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, který obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů | 22 |
| Rozvaděčová skříň (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů | 23 |
| Vypínač | 25 |
| Rezistor (rotorový spouštěč) | 26 |
| Ostatní elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou | 30 |
| Ostatní zařízení: |  |
| Hydraulické důlní zařízení | 40 |
| Vakuové čerpadlo | 50 |
| Průmyslové zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna silniční drti apod.) | 60 |
| Jiné ostatní zařízení | 70 |

(MZ) – Mateřské zařízení

(DZ) – Dílčí zařízení

Upřesnění druhu zařízení (platí pro kódy 30 a 70) – uvede se druh zařízení, na které nelze použít jiný kód.

Počet mateřských zařízení – uvede se počet mateřských zařízení, ve kterých se dílčí zařízení nacházejí. U samostatných zařízení se tato položka nevyplňuje.

Množství kapaliny s PCB [kg] – uvede se celkové množství provozní kapaliny s obsahem PCB ve všech dílčích nebo samostatných zařízeních, které se získá součtem, v kilogramech. V případě, že údaj o množství kapaliny není znám, uvede se celková hmotnost všech těchto zařízení.

N / Z – uvede se „N“ (hmotnost provozní kapaliny s obsahem PCB ) nebo „Z“ (hmotnost zařízení).

Nakládání – informace o nakládání se zařízeními obsahujícími PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci.

Plánovaný termín vyřazení – uvede se předpokládaný termín, ke kterému plánuje vlastník (držitel) nebo provozovatel zařízení vyřadit z provozu ve formátu mm.rrrr.

Kód – uvede se dvojmístný resp. trojmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by se zleva doplňovaly nuly na celkový počet tří míst.

| Kód způsobu nakládání: | Způsob nakládání: |
| --- | --- |
| OSV | Předání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění |
| N3 | Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně |
| D8 | Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 |
| D9 | Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) |
| D10 | Spalování na pevnině |
| D12 | Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) |
| D15 | Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství) |

Plánovaný termín odstranění – uvede se předpokládaný termín, ke kterému plánuje vlastník (držitel) nebo provozovatel zařízení odstranit nebo předat oprávněné osobě k nakládání ve formátu mm.rrrr.